镇江奇美化工有限公司国家重点工程配套安全移位提升技改项目竣工环保验收

环境影响变动分析

镇江奇美化工有限公司

2023年10月

目  录

1验收项目变动概况	1

1.1本项目涉及的主要建设内容变动	1

1.2变动影响分析概述	2

2验收项目变动分析	5

3变更后环境影响分析	6

4总量控制	7

5结论	8

# 1验收项目变动概况

《镇江奇美化工有限公司国家重点工程配套安全移位提升技改项目环境影响评价报告表》于2020年9月10日取得镇江新区行政审批管理局的批复（镇新审批环审〔2020〕108号）。该项目于2022年1月开始建设，于2023年4月建设完成并运行。目前该项目已建成，生产工况稳定，各项环保治理设施运行正常，满足建设项目竣工验收监测条件。

2023年8月，企业开展竣工环保验收，根据现场踏勘情况，验收项目实际总投资、环保投资有所增加，经向企业有关负责人核实，实际总投资、环保投资有所增加原因为部分利旧储罐改为待利旧，实际新建部分储罐；项目生产工艺和产排污环节与环评及批复要求相同；建设内容中主要储罐数量及设计能力不变，部分利旧改为新建，部分用途存在一定变动。主要变化情况为：

## 1.1本项目涉及的主要建设内容变动

本项目实际建设内容中主要储罐数量及设计能力不变，本次验收情况一览表见表1-1。

表1-1 本次验收情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 设计能力（m3） |  |  | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评设计 | 实际量 | 变化量 |  |
| 1 | EB槽 | 乙苯（EB） | 200 | 200 | 0 | 8760 |
| 2 | 粗DMF | 二甲基甲酰胺 | 300 | 300 | 0 | 8760 |
| 3 | 纯DMF | 二甲基甲酰胺 | 300 | 300 | 0 | 8760 |

本项目实际建设过程中部分利旧储罐改为新建，部分储罐用途存在一定变动。本项目验收建设内容见表1-2。主要设备清单见表1-3。

表1-2 验收项目建设内容一览表

| 序号 | 类型 | 环评/审批项目内容 |  | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | a、15009ABS日用罐区拆除（10个储罐），含储罐、泵、管线；b、丙烯腈储罐FA911B拆除，改建为DMF及EB罐区；c、原日用罐区拆除3台储罐，移至原丙烯腈储罐FA911B罐区，建设2台300m3DMF储罐及1台200m3EB储罐；d、丙烯腈FA911A储罐停用，改为中水储存槽。 |  | a、15009ABS日用罐区拆除（10个储罐），含储罐、泵、管线；b、丙烯腈储罐FA911B拆除，改建为DMF及EB罐区；c、原日用罐区1台300m3粗DMF储罐，移至原丙烯腈储罐FA911B罐区，并新建1台300m3纯DMF储罐及1台200m3EB储罐；d、丙烯腈FA911A储罐停用，改为峰山区的事故水罐。 | 利旧2个300m³DMF储罐，1个200m³EB储罐改为利旧1个300m³DMF储罐，新建1个300m³DMF储罐和1个200m³EB储罐。丙烯腈FA911A储罐停用，改为峰山区的事故水罐，常年属于空置状态，不属于重大变动 |
| 2 | 生产设备工程 | 见表2.4 |  | 按环评建设 | / |
| 3 | 公用工程 | 供电、给排水 |  | 按环评建设 | / |
| 4 | 环保工程 | 废水治理 | 初期雨水进入厂区第四废水处理场处理后接管镇江市海润水处理有限公司，无新增生活污水。 | 按环评建设 | / |
|  |  | 废气治理 | RTO-4废气焚烧炉+30m高排气筒 | 按环评建设 | / |
|  |  | 噪声治理 | 隔声、减振 | 按环评建设 | / |
|  |  | 固废治理 | 营运期无新增固废产生。 | 营运期无新增固废产生。 | / |

表1-3  主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 数量(台/套) |  |  | 工艺参数 |  |  | 是否特种备 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评设计 | 设计情况 | 变化量 | 温度(℃) | 压力 (MPa) | 介质 |  | 环评中 | 实际情况 |
| 1 | DMF储罐 | 300m³ | 不锈钢 | 2 | 2 | 0 | 常温 | 常压 | 二甲基甲酰胺 | 否 | 利旧原FA104A/B、氮封 | 粗DMF槽利旧，新建纯DMF槽, 氮封 |
| 2 | EB储罐 | 200m³ | 不锈钢 | 1 | 1 | 0 | 常温 | 常压 | 乙苯 | 否 | 利旧原FA105A、氮封 | 新建，氮封 |
| 3 | 物料泵 | 无轴封泵3个、齿轮泵1个 | 组合件 | 4 | 4 | 0 | 常温 | / | / | 否 | 罐区 |  |
| 4 | 装卸泵 | 无轴封泵 | 组合件 | 2 | 2 | 0 | 常温 | / | / | 否 | 装卸区 |  |
| 5 | 中水泵 | 离心泵 | 组合件 | 2 | 2 | 0 | 常温 | / | / | 否 | 储罐区 |  |

## 1.2变动影响分析概述

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件，本次验收项目在实际建设过程中，环评中利旧2个DMF储罐、1个EB储罐改为利旧1个DMF储罐、新建1个DMF储罐和1个EB储罐；环评中丙烯腈FA911A储罐停用改为中水储存槽，实际丙烯腈FA911A储罐停用改为峰山区的事故水罐，其余建设内容与环评内容基本一致。本项目发生一般变动后，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，项目运营可行。

表1-4 建设项目变动环境影响分析

| 类别 | 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 | 实际建设变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本验收报告验收范围为“镇江奇美化工有限公司国家重点工程配套安全移位提升技改项目” 所涉及的污染防治设施。 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 项目处置能力未增加 | 否 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 本项目处置能力未增加，不导致第一类污染物排放量显著增加。 | 否 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、 发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目位于环境质量不达标区，但处置能力未增加，污染物排放量未增加。 | 否 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 本项目未重新选址，未改变平面布置，项目防护距离边界未发生变化。 | 否 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目未新增产品品种或生产工艺、主要原辅料材料、燃料，未导致所列情形。 | 否 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目物料运输、装卸、贮存方式未变化。 | 否 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条 所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水污染防治措施未变化。 | 否 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目未新增废水直接排放口，本项目废水为间接排放。 | 否 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目未新增废气主要排放口，无排气筒高度。 | 否 |
|  | 11.噪声、土壤或地 水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目未改变噪声、土壤或地下水污染防治措施。 | 否 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目营运期无新增固废产生。 | 否 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 本项目不涉及事故废水。 | 否 |

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素未发生重大变动。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动后项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环境保护验收前的建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生变动，项目运营是可行的。

# 2验收项目变动分析

本项目环评编制阶段、验收期间的建设内容见表1-1及表1-2，主要设备情况见表1-3。

本次验收项目建设内容中主要储罐数量及设计能力不变，部分利旧改为新建，部分用途存在一定变动。实际建设过程中，环评中利旧2个DMF储罐、1个EB储罐改为利旧1个DMF储罐、新建1个DMF储罐和1个EB储罐；环评中丙烯腈FA911A储罐停用改为中水储存槽，实际丙烯腈FA911A储罐停用改为峰山区的事故水罐。

该变动不会导致新增排放污染物种类、新增污染物排放量、位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加、废水第一类污染物排放量增加、其他污染物排放量增加10%以上的情况出现，因此，本项目建设规模与生产设备变动不属于重大变动。

# 3变更后环境影响分析

本次验收项目变动主要为建设内容中主要储罐数量及设计能力不变，部分利旧改为新建，部分用途存在一定变动。

本次验收项目在实际建设过程中，环评中利旧2个DMF储罐、1个EB储罐改为利旧1个DMF储罐、新建1个DMF储罐和1个EB储罐；环评中丙烯腈FA911A储罐停用改为中水储存槽，实际丙烯腈FA911A储罐停用改为峰山区的事故水罐，其余建设内容与环评内容基本一致。环评中利旧2个DMF储罐、1个EB储罐改为利旧1个DMF储罐、新建1个DMF储罐和1个EB储罐不会导致废气、废水、固废、噪声污染物排放量增加；环评中丙烯腈FA911A储罐停用改为中水储存槽，实际丙烯腈FA911A储罐停用改为峰山区的事故水罐，常年属于空置状态，不会导致废气、废水、固废、噪声污染物排放量增加。

本次验收项目变动均对外环境影响无变化。

# 4总量控制

（1）废水

由于本项目未单独设置废水排放口，项目产生的废水经第四废水处理场处理后与企业其他项目废水一起经废水总排口排放，因此本项目废水监测点位于企业废水总排口，污染物排放总量按照企业排污许可总量进行核算。

由监测结果可知，本项目正常运行后，企业废水总排口所采水样中pH值、COD、悬浮物、石油类等污染物指标排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准，均满足镇江市海润水处理有限公司接管要求，且项目排放废水量在环评批复排放量内，因此符合总量控制要求。

（2）废气

由于本项目未单独设置废气排放口，项目产生的储罐区废气与企业其他项目废气一起通过RTO-4废气焚烧炉处理后经FQ-FS-0024废气排放口排放，因此本项目废气监测点位于企业FQ-FS-0024废气排放口，污染物排放总量按照企业排污许可总量进行核算。

由监测结果可知，本项目正常运行后，企业FQ-FS-0024废气排放口VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中相关标准，且项目排放废气量在环评批复排放量内，因此符合总量控制要求；厂界无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中相关标准；厂区内无组织排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。

根据环评批复，废气总量在镇江奇美化工有限公司范围内平衡，不单独申请总量，固体废物零排放。

表4-1 污染物排放总量控制指标（单位：t/a）

| 污染物名称 |  | 环评核准量 | 镇新审批环审【2020】108号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.016 | 本项目废气、废水总量控制在镇江奇美化工有限公司现有范围内平衡，不新增总量；固体废物零排放 |
| 废水 | COD | 0.0638 |  |
|  | SS | 0.0638 |  |
| 固废 | / | 0 |  |

# 5结论

综上所述，项目变动后，不会导致污染因子增加，不会导致废水、废气污染物排放总量增加，各类固废均得到合理处置，可实现零排放，故本次变动对周围大气环境、水环境影响均较小。根据《省生态环境厅关于加强涉变动环评与排污许可证管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）提出的界定条件，本项目在建设过程中的变动属于一般变动，本项目发生一般变动后，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，项目运营可行。